## FoglioUtenze
zona | componente | tipo_comando | marca | nome_utenza | descrizione | nodo | quadro | jb | pulsantiera | cavo | DI | DO | FDI | FDO | AI | AO | potenza | tensione | taglio
Z1 | Partenza Diretta |  |  | U02 | Nastro carico DOL 2,2 kW | [11 empty] | 2.2 |  | EMERGENZA
Z1 | Partenza Diretta con Inversione |  |  | U03 | Traslazione con inversione 1,1 kW | [11 empty] | 1.1 |  | RIPARI
Z1 | Partenza Diretta con sezionatore |  |  | U04 | Pompa con sezionatore 4 kW | [11 empty] | 4 |  | BARRIERA
Z1 | Partenza Generica Magnetotermico 3P |  |  | U12 | Partenza generica 3P | [11 empty] | 4
Z1 | Pulsante verde |  |  | U17 | Pulsante verde pulpito
Z1 | Spia rossa |  |  | U29 | Spia rossa pulpito
Z1 | Sensore analogico 4-20mA 2 fili in campo |  |  | U55 | Trasmettitore pressione 4-20 2 fili in JB2 | N1 |  | JB2
Z1 | Attuatore analogico 0-10V in campo |  |  | U57 | Attuatore 0-10V serranda in JB2 | N1 |  | JB2
QUADRO | Fungo di emergenza |  |  | SB01 | Emergenza pulpito
LINEA | Fungo di emergenza |  |  | SB02 | Emergenza a bordo linea
ROBOT | Micro di sicurezza (2 canali) |  |  | SQ01 | Micro porta cella robot
ROBOT | Micro di sicurezza (2 canali) |  |  | SQ02 | Micro porta manutenzione
PALLET | Barriera di sicurezza (OSSD) |  |  | BG01 | Barriera ingresso pallet
Z1 | Inverter ATV320 | C2 | Schneider Electric | INV02 | Inverter ATV320 comando C2 | N2 | +BXN2 | [9 empty] | 1.5 | 24VDC
Z1 | Inverter ATV630 | C3 | Schneider Electric | INV06 | Inverter ATV630 comando C3 | N2 | +BXN2 | [9 empty] | 2.2 | 24VDC
Z1 | Inverter FC 280 | C1 | Danfoss | INV07 | Inverter FC 280 comando C1 | N2 | +BXN2 | [9 empty] | 0.75 | 24VDC
Z1 | Inverter FC 302 | C3 | Danfoss | INV12 | Inverter FC 302 comando C3 | N2 | +BXN2 | [9 empty] | 2.2 | 24VDC
Z1 | Inverter G120C | C1 | SIEMENS | INV13 | Inverter G120C comando C1 | N2 | +BXN2 | [9 empty] | 0.75 | 24VDC

## Istruzioni
Come compilare il template
1. Compila il foglio «FoglioUtenze»: una riga per ogni utenza (motore, inverter, sensore, valvola, pulsante...).
2. componente: scegli dall'elenco. Le colonne DI, DO, FDI, FDO, AI, AO si compilano da sole: non modificarle.
3. tipo_comando: solo per gli inverter, dove C1 è già proposto. C1 = comandi cablati e riferimento di velocità 0-10 V; C2 = velocità fisse preimpostate; C3 = PROFINET, il comando passa dalla rete. Sulle altre righe resta vuota. Gli I/O di ogni configurazione sono nella tabella qui sotto.
4. nome_utenza (sigla, per esempio M1) e descrizione: obbligatori su ogni riga compilata.
5. potenza: in kW; per motori e inverter scegli tra i valori proposti dalla cella.
6. Zona, nodo, quadro, JB, pulsantiera, cavo e taglio: vedi l'Aiuto della piattaforma, capitolo «Compilare il template utenze».
7. Non rinominare fogli e colonne, non cancellare i fogli nascosti e salva in .xlsx. Se cambi le impostazioni del progetto scarica di nuovo il template.
Righe di esempio
Gli esempi sono solo in questo foglio: al caricamento si legge soltanto il foglio «FoglioUtenze».
zona | componente | tipo_comando | nome_utenza | descrizione | potenza | tensione | taglio
Z1 | Partenza Diretta |  | M1 | Nastro di carico | 1.5 | 24VDC | EMERGENZA
Z1 | Inverter ATV320 | C1 | M2 | Pompa di ricircolo | 4 | 24VDC | EMERGENZA
Z1 | Fotocellula emettitore + ricevitore (NO) |  | B1 | Presenza pezzo in ingresso |  | 24VDC
Inverter: I/O cablati verso il PLC per ogni tipo_comando
componente | tipo_comando = C1 | tipo_comando = C2 | tipo_comando = C3
Inverter ATV320 | DI 1, DO 3, AO 1 | DI 1, DO 5 | DI 1
Inverter ATV630 | DI 1, DO 3, AO 1 | DI 1, DO 3 | DI 1
Inverter FC 280 | DI 1, DO 3, AO 1 | DI 1, DO 5 | DI 1
Inverter FC 302 | DI 1, DO 2, AO 1 | DI 1, DO 4 | DI 1
Inverter G120C | DI 2, DO 3, AI 1, AO 1 | DI 2, DO 3, AI 1 | nessun I/O cablato

## FoglioOpzioni (hidden)
Abilitazione | id_set | config_profile | id_categoria | Categoria | id_sottocategoria | Sottocategoria | id_opzione | opzione | alias | Testo Selezione | Menu | DI | DO | FDI | FDO | AI | AO | tensione | taglio | config_path | source_scope | file_exists | warnings | tensioni_ammesse | tensione_default | tipo_comando_default | I/O C1 | I/O C2 | I/O C3
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 28 | Ingressi Analogici | 3351 | Sensore 4-20mA 2-Fili | AI 4-20mA 2 fili | AI 4-20mA 2 fili | AI 4-20mA 2 fili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_ai_4_20ma_2wire.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 28 | Ingressi Analogici | 3350 | Sensore 4-20mA 4-Fili | AI 4-20mA 4 fili | AI 4-20mA 4 fili | AI 4-20mA 4 fili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_ai_4_20ma_4wire.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 28 | Ingressi Analogici | 3381 | Sensore analogico 4-20mA 2 fili in campo | Sensore analogico 4-20mA 2 fili in campo | Sensore analogico 4-20mA 2 fili in campo | Sensore analogico 4-20mA 2 fili in campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_campo_ai_2fili.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 28 | Ingressi Analogici | 3378 | Sensore Tensione 0-10V | AI 0-10V | AI 0-10V | AI 0-10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_ai_0_10v_2wire.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 26 | Temperatura | 3353 | PT100 2-Fili | AI PT100 2 fili | AI PT100 2 fili | AI PT100 2 fili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_ai_pt100_2wire.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 26 | Temperatura | 3354 | PT100 3-Fili | AI PT100 3 fili | AI PT100 3 fili | AI PT100 3 fili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_ai_pt100_3wire.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 26 | Temperatura | 3355 | PT100 4-Fili | AI PT100 4 fili | AI PT100 4 fili | AI PT100 4 fili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_ai_pt100_4wire.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 26 | Temperatura | 3352 | Termocoppia | AI Termocoppia | AI Termocoppia | AI Termocoppia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | options/opz_ai_termocoppia.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 31 | Uscite Analogiche | 3389 | Attuatore analogico 0-10V in campo | Attuatore analogico 0-10V in campo | Attuatore analogico 0-10V in campo | Attuatore analogico 0-10V in campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | mai | options/opz_campo_ao_0_10v_2fili.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 6 | Analogiche | 31 | Uscite Analogiche | 3390 | Attuatore analogico 4-20mA in campo | Attuatore analogico 4-20mA in campo | Attuatore analogico 4-20mA in campo | Attuatore analogico 4-20mA in campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | mai | options/opz_campo_ao_4_20ma_2fili.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3366 | Partenza Generica Magnetotermico 2P | Partenza Generica Magnetotermico 2P | Partenza Generica Magnetotermico 2P | Partenza Generica Magnetotermico 2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_103_SYS_45.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3369 | Partenza Generica Magnetotermico 2P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 2P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 2P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 2P riserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_106_SYS_55.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3365 | Partenza Generica Magnetotermico 3P | Partenza Generica Magnetotermico 3P | Partenza Generica Magnetotermico 3P | Partenza Generica Magnetotermico 3P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_102_SYS_43.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3368 | Partenza Generica Magnetotermico 3P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 3P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 3P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 3P riserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_105_SYS_53.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3364 | Partenza Generica Magnetotermico 4P | Partenza Generica Magnetotermico 4P | Partenza Generica Magnetotermico 4P | Partenza Generica Magnetotermico 4P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_101_SYS_41.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3367 | Partenza Generica Magnetotermico 4P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 4P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 4P riserva | Partenza Generica Magnetotermico 4P riserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_104_SYS_51.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3404 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_111_SYS_44.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3407 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P riserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_114_SYS_54.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3403 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_110_SYS_42.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3406 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P riserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_113_SYS_52.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3402 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_109_SYS_40.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 30 | Alimentazione | 3405 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P riserva | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P riserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_112_SYS_50.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3301 | Cilindro Generico Lavoro - Riposo | Cilindro pneumatico lavoro/riposo | Cilindro pneumatico lavoro/riposo | Cilindro pneumatico lavoro/riposo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_37_CILINDRO_GEN.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3303 | Cilindro Rotante | Cilindro pneumatico rotante | Cilindro pneumatico rotante | Cilindro pneumatico rotante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_39_CILINDRO_ROTANTE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3304 | Cilindro Sollevatore | Cilindro pneumatico sollevatore | Cilindro pneumatico sollevatore | Cilindro pneumatico sollevatore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_40_CILINDRO_SOLLEVATORE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3302 | Cilindro Spintore | Cilindro pneumatico spintore | Cilindro pneumatico spintore | Cilindro pneumatico spintore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_38_CILINDRO_SPINTORE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3305 | Pinza Pneumatica | Pinza Pneumatica | Pinza Pneumatica | Pinza Pneumatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_41_PINZA.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3307 | Pompa pneumatica | Pompa pneumatica | Pompa pneumatica | Pompa pneumatica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_43_POMPA_PNEU.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3356 | Stopper | Stopper | Stopper | Stopper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opzione_93_stopper.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 11 | Attuatore pneumatico | 3306 | Vibratore pneumatico | Vibratore pneumatico | Vibratore pneumatico | Vibratore pneumatico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_42_VIBRATORE_PNEU.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 13 | Consenso verso esterno | 3385 | Uscita relè - contatto in morsettiera | Uscita relè - contatto in morsettiera | Uscita relè - contatto in morsettiera | Uscita relè - contatto in morsettiera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_uscita_rele_morsetto.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3392 | Avviamento Stella-Triangolo | Avviamento Stella-Triangolo | Avviamento Stella-Triangolo | Avviamento Stella-Triangolo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_108_DOL_6.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3393 | Inverter ATV320 | Inverter ATV320 | Inverter ATV320 | Inverter ATV320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_inverter_atv320.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC | C1 | DI 1, DO 3, AO 1 | DI 1, DO 5 | DI 1
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3394 | Inverter ATV630 | Inverter ATV630 | Inverter ATV630 | Inverter ATV630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_inverter_atv630.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC | C1 | DI 1, DO 3, AO 1 | DI 1, DO 3 | DI 1
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3396 | Inverter FC 280 | Inverter FC 280 | Inverter FC 280 | Inverter FC 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_inverter_fc280.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC | C1 | DI 1, DO 3, AO 1 | DI 1, DO 5 | DI 1
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3395 | Inverter FC 302 | Inverter FC 302 | Inverter FC 302 | Inverter FC 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_inverter_fc302.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC | C1 | DI 1, DO 2, AO 1 | DI 1, DO 4 | DI 1
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3391 | Inverter G120C | Inverter G120C | Inverter G120C | Inverter G120C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_inverter_g120c.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC | C1 | DI 2, DO 3, AI 1, AO 1 | DI 2, DO 3, AI 1 | nessun I/O cablato
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3357 | Partenza Diretta | Partenza Diretta | Partenza Diretta | Partenza Diretta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opzione_94_DOL_0.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3358 | Partenza Diretta con Inversione | Partenza Diretta con Inversione | Partenza Diretta con Inversione | Partenza Diretta con Inversione | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_95_DOL_3.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3362 | Partenza Diretta con Inversione con sezionatore | Partenza Diretta con Inversione con sezionatore | Partenza Diretta con Inversione con sezionatore | Partenza Diretta con Inversione con sezionatore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_99_DOL_4.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3363 | Partenza Diretta con Inversione riserva | Partenza Diretta con Inversione riserva | Partenza Diretta con Inversione riserva | Partenza Diretta con Inversione riserva | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_100_DOL_5.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3360 | Partenza Diretta con sezionatore | Partenza Diretta con sezionatore | Partenza Diretta con sezionatore | Partenza Diretta con sezionatore | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_97_DOL_1.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 10 | Motore | 3361 | Partenza Diretta riserva | Partenza Diretta riserva | Partenza Diretta riserva | Partenza Diretta riserva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_98_DOL_2.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 9 | Valvola | 3300 | EV NC | Elettrovalvola NC | Elettrovalvola NC | Elettrovalvola NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_29_EV_NC.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 9 | Valvola | 3387 | EV NC sotto relè | Elettrovalvola NC sotto relè | Elettrovalvola NC sotto relè | Elettrovalvola NC sotto relè | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_29R_EV_NC_RELE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 9 | Valvola | 3299 | EV NO | Elettrovalvola NO | Elettrovalvola NO | Elettrovalvola NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_28_EV_NO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 9 | Valvola | 3386 | EV NO sotto relè | Elettrovalvola NO sotto relè | Elettrovalvola NO sotto relè | Elettrovalvola NO sotto relè | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_28R_EV_NO_RELE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC,230VAC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 9 | Valvola | 3379 | Valvola in campo 24VDC | Valvola in campo 24VDC | Valvola in campo 24VDC | Valvola in campo 24VDC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_campo_valvola.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 9 | Valvola | 3388 | Valvola monostabile con finecorsa | Valvola monostabile con finecorsa | Valvola monostabile con finecorsa | Valvola monostabile con finecorsa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_campo_valvola_monostabile_fc.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 2 | Attuatore | 9 | Valvola | 3376 | Valvola monostabile diretta | Valvola monostabile diretta | Valvola monostabile diretta | Valvola monostabile diretta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sempre | options/opz_valvola_monostabile_diretta.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 15 | Pulsante | 3326 | Pulsante bianco | Pulsante bianco | Pulsante bianco | Pulsante bianco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_62_PB_BIANCO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 15 | Pulsante | 3325 | Pulsante blu | Pulsante blu | Pulsante blu | Pulsante blu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_61_PB_BLU.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 15 | Pulsante | 3324 | Pulsante giallo | Pulsante giallo | Pulsante giallo | Pulsante giallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_60_PB_GIALLO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 15 | Pulsante | 3327 | Pulsante nero | Pulsante nero | Pulsante nero | Pulsante nero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_63_PB_NERO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 15 | Pulsante | 3323 | Pulsante rosso | Pulsante rosso | Pulsante rosso | Pulsante rosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_59_PB_ROSSO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 15 | Pulsante | 3322 | Pulsante verde | Pulsante verde | Pulsante verde | Pulsante verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_58_PB_VERDE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 18 | Pulsante di emergenza | 3333 | Fungo di emergenza | Fungo di emergenza | Fungo di emergenza | Fungo di emergenza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_69_PB_EM.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 14 | Pulsante luminoso | 3321 | Pulsante luminoso bianco | Pulsante luminoso bianco | Pulsante luminoso bianco | Pulsante luminoso bianco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_57_PB_LUM_BIANCO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 14 | Pulsante luminoso | 3320 | Pulsante luminoso blu | Pulsante luminoso blu | Pulsante luminoso blu | Pulsante luminoso blu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_56_PB_LUM_BLU.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 14 | Pulsante luminoso | 3319 | Pulsante luminoso giallo | Pulsante luminoso giallo | Pulsante luminoso giallo | Pulsante luminoso giallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_55_PB_LUM_GIALLO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 14 | Pulsante luminoso | 3318 | Pulsante luminoso rosso | Pulsante luminoso rosso | Pulsante luminoso rosso | Pulsante luminoso rosso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_54_PB_LUM_ROSSO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 14 | Pulsante luminoso | 3317 | Pulsante luminoso verde | Pulsante luminoso verde | Pulsante luminoso verde | Pulsante luminoso verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_53_PB_LUM_VERDE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 3 | Comando operatore | 16 | Selettore | 3328 | Selettore a due posizioni | Selettore a due posizioni | Selettore a due posizioni | Selettore a due posizioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_64_SEL_2POS_FISSE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 5 | Dispositivo di sicurezza | 21 | Barriera fotoelettrica | 3400 | Barriera di sicurezza (OSSD) | Barriera di sicurezza (OSSD) | Barriera di sicurezza (OSSD) | Barriera di sicurezza (OSSD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_barriera_sicurezza.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 5 | Dispositivo di sicurezza | 22 | Riparo | 3399 | Micro di sicurezza (2 canali) | Micro di sicurezza (2 canali) | Micro di sicurezza (2 canali) | Micro di sicurezza (2 canali) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_micro_sicurezza.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 5 | Dispositivo di sicurezza | 22 | Riparo | 3401 | Micro di sicurezza OSSD | Micro di sicurezza OSSD | Micro di sicurezza OSSD | Micro di sicurezza OSSD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_micro_sicurezza_ossd.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 4 | Segnalazione | 20 | Segnalatore acustico | 3340 | Sirena | Sirena | Sirena | Sirena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_76_SIRENA.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 4 | Segnalazione | 19 | Spia luminosa | 3339 | Spia bianca | Spia bianca | Spia bianca | Spia bianca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_75_SPIA_BIANCA.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 4 | Segnalazione | 19 | Spia luminosa | 3338 | Spia blu | Spia blu | Spia blu | Spia blu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_74_SPIA_BLU.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 4 | Segnalazione | 19 | Spia luminosa | 3336 | Spia gialla | Spia gialla | Spia gialla | Spia gialla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_72_SPIA_GIALLA.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 4 | Segnalazione | 19 | Spia luminosa | 3335 | Spia rossa | Spia rossa | Spia rossa | Spia rossa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_71_SPIA_ROSSA.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 4 | Segnalazione | 19 | Spia luminosa | 3337 | Spia verde | Spia verde | Spia verde | Spia verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_73_SPIA_VERDE.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 4 | Segnalazione | 19 | Spia luminosa | 3370 | Torretta Luminosa | Torretta Luminosa | Torretta Luminosa | Torretta Luminosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | mai | options/opz_107_TORRETTA.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 8 | Consenso da esterno | 3373 | Contatto NC | Contatto NC | Contatto NC | Contatto NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_contatto_nc_2fili.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 8 | Consenso da esterno | 3375 | Contatto NC in morsettiera | Contatto NC in morsettiera | Contatto NC in morsettiera | Contatto NC in morsettiera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_contatto_nc_morsettiera_2fili.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 8 | Consenso da esterno | 3372 | Contatto NO | Contatto NO | Contatto NO | Contatto NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_contatto_no_2fili.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 8 | Consenso da esterno | 3374 | Contatto NO in morsettiera | Contatto NO in morsettiera | Contatto NO in morsettiera | Contatto NO in morsettiera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_contatto_no_morsettiera_2fili.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 8 | Consenso da esterno | 3383 | Input filo + morsetto | Input filo + morsetto | Input filo + morsetto | Input filo + morsetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_input_filo_morsetto.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 8 | Consenso da esterno | 3384 | Input rimando + morsetto | Input rimando + morsetto | Input rimando + morsetto | Input rimando + morsetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_input_rimando_morsetto.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 2 | Sensore di livello | 3282 | Livello massimo (NC) | Livello massimo (NC) | Livello massimo (NC) | Livello massimo (NC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_8_LIVELLO_NC.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 2 | Sensore di livello | 3281 | Livello minimo (NO) | Livello minimo (NO) | Livello minimo (NO) | Livello minimo (NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_7_LIVELLO_NO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 5 | Sensore di posizione | 3292 | Finecorsa (NC) | Finecorsa (NC) | Finecorsa (NC) | Finecorsa (NC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_19_FC_NC.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 5 | Sensore di posizione | 3291 | Finecorsa (NO) | Finecorsa (NO) | Finecorsa (NO) | Finecorsa (NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_18_FC_NO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 5 | Sensore di posizione | 3380 | Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) | Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) | Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) | Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_campo_finecorsa_ap_ch.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 5 | Sensore di posizione | 3377 | Reed magnetico diretto | Reed magnetico diretto | Reed magnetico diretto | Reed magnetico diretto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_reed_magnetico_diretto.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 7 | Sensore di presenza | 3398 | Fotocellula emettitore + ricevitore (NO) | Fotocellula emettitore + ricevitore (NO) | Fotocellula emettitore + ricevitore (NO) | Fotocellula emettitore + ricevitore (NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_ftc_em_rx_no.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 7 | Sensore di presenza | 3296 | Fotocellula (NC) | Fotocellula (NC) | Fotocellula (NC) | Fotocellula (NC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_23_FTC_NC.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 7 | Sensore di presenza | 3295 | Fotocellula (NO) | Fotocellula (NO) | Fotocellula (NO) | Fotocellula (NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_22_FTC_NO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 1 | Sensore di pressione | 3278 | Pressostato di massima (NC) | Pressostato di massima (NC) | Pressostato di massima (NC) | Pressostato di massima (NC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_4_PRESSOSTATO_NC.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 1 | Sensore di pressione | 3277 | Pressostato di minima (NO) | Pressostato di minima (NO) | Pressostato di minima (NO) | Pressostato di minima (NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_3_PRESSOSTATO_NO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 6 | Sensore di prossimità | 3294 | Proximity (NC) | Proximity (NC) | Proximity (NC) | Proximity (NC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_21_PX_NC.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC
TRUE | 3 | EDESIGNER | 1 | Sensore | 6 | Sensore di prossimità | 3293 | Proximity (NO) | Proximity (NO) | Proximity (NO) | Proximity (NO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | options/opz_20_PX_NO.option.json | config_set | TRUE |  | 24VDC | 24VDC

## FoglioTemplateMeta (hidden)
template_version | utility_excel_template_v1 | power_options | power_list | star_delta_powers_kw | inverter_powers_kw | inverter_2_powers_kw | inverter_3_powers_kw | voltage_options | voltage_list | voltages_all | voltages_24VDC | voltages_24VDC_230VAC
template_generator_version | utility_excel_template_generator_v1 | Avviamento Stella-Triangolo | UtilityTemplatePowers1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | AI 4-20mA 2 fili | UtilityTemplateVoltages1 | 24VDC | 24VDC | 24VDC
generated_at | 2026-10-25T15:16:46.364594+00:00 | Inverter ATV320 | UtilityTemplatePowers2 | 5.5 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | AI 4-20mA 4 fili | UtilityTemplateVoltages1 | 230VAC |  | 230VAC
config_set_id | 3 | Inverter ATV630 | UtilityTemplatePowers3 | 7.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Sensore analogico 4-20mA 2 fili in campo | UtilityTemplateVoltages1
config_profile_code | EDESIGNER | Inverter FC 280 | UtilityTemplatePowers3 | 11 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | AI 0-10V | UtilityTemplateVoltages1
config_profile_label | e-Designer | Inverter FC 302 | UtilityTemplatePowers3 | 15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | AI PT100 2 fili | UtilityTemplateVoltages1
base_path | components_config/EDESIGNER | Inverter G120C | UtilityTemplatePowers4 | 18.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | AI PT100 3 fili | UtilityTemplateVoltages1
visible_only | TRUE | Partenza Diretta | UtilityTemplatePowers3 | 22 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | AI PT100 4 fili | UtilityTemplateVoltages1
rows_capacity | 23 | Partenza Diretta con Inversione | UtilityTemplatePowers3 | 30 | 3 | 3 | 3 | AI Termocoppia | UtilityTemplateVoltages1
options_count | 92 | Partenza Diretta con Inversione con sezionatore | UtilityTemplatePowers3 | 37 | 4 | 4 | 4 | Attuatore analogico 0-10V in campo | UtilityTemplateVoltages1
warnings_count | 0 | Partenza Diretta con Inversione riserva | UtilityTemplatePowers3 | 45 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Attuatore analogico 4-20mA in campo | UtilityTemplateVoltages1
row_voltage_default | 24VDC | Partenza Diretta con sezionatore | UtilityTemplatePowers3 | 55 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Partenza Generica Magnetotermico 2P | UtilityTemplateVoltages1
project_scope | phases=3F+N, mains_voltage=400VAC | Partenza Diretta riserva | UtilityTemplatePowers3 | 75 | 11 | 11 | 11 | Partenza Generica Magnetotermico 2P riserva | UtilityTemplateVoltages1
options_excluded_for_project | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | Partenza Generica Magnetotermico 3P | UtilityTemplateVoltages1
options_excluded_ids | [5 empty] | 18.5 | 18.5 | Partenza Generica Magnetotermico 3P riserva | UtilityTemplateVoltages1
template_language | it |  |  |  |  | 22 | 22 | Partenza Generica Magnetotermico 4P | UtilityTemplateVoltages1
translations_missing | 0 | [5 empty] | 30 | Partenza Generica Magnetotermico 4P riserva | UtilityTemplateVoltages1
translations_missing_keys | [6 empty] | 37 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P | UtilityTemplateVoltages1
power_limits | Avviamento Stella-Triangolo: 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55 / 75 kW; Inverter ATV320: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 kW; Inverter ATV630: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Inverter FC 280: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Inverter FC 302: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Inverter G120C: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55 / 75 kW; Partenza Diretta: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Partenza Diretta con Inversione: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Partenza Diretta con Inversione con sezionatore: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Partenza Diretta con Inversione riserva: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Partenza Diretta con sezionatore: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW; Partenza Diretta riserva: 0,25 / 0,37 / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 kW | [5 empty] | 45 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 2P riserva | UtilityTemplateVoltages1
options_excluded_by_limits | [6 empty] | 55 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P | UtilityTemplateVoltages1
options_excluded_by_limits_names | [6 empty] | 75 | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 3P riserva | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Partenza Generica Magnetotermico Differenziale 4P riserva | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Cilindro pneumatico lavoro/riposo | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Cilindro pneumatico rotante | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Cilindro pneumatico sollevatore | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Cilindro pneumatico spintore | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pinza Pneumatica | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pompa pneumatica | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Stopper | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Vibratore pneumatico | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Uscita relè - contatto in morsettiera | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Avviamento Stella-Triangolo | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Inverter ATV320 | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Inverter ATV630 | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Inverter FC 280 | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Inverter FC 302 | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Inverter G120C | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Partenza Diretta | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Partenza Diretta con Inversione | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Partenza Diretta con Inversione con sezionatore | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Partenza Diretta con Inversione riserva | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Partenza Diretta con sezionatore | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Partenza Diretta riserva | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Elettrovalvola NC | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Elettrovalvola NC sotto relè | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Elettrovalvola NO | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Elettrovalvola NO sotto relè | UtilityTemplateVoltages2
[8 empty] | Valvola in campo 24VDC | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Valvola monostabile con finecorsa | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Valvola monostabile diretta | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante bianco | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante blu | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante giallo | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante nero | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante rosso | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante verde | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Fungo di emergenza | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante luminoso bianco | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante luminoso blu | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante luminoso giallo | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante luminoso rosso | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pulsante luminoso verde | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Selettore a due posizioni | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Barriera di sicurezza (OSSD) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Micro di sicurezza (2 canali) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Micro di sicurezza OSSD | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Sirena | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Spia bianca | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Spia blu | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Spia gialla | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Spia rossa | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Spia verde | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Torretta Luminosa | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Contatto NC | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Contatto NC in morsettiera | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Contatto NO | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Contatto NO in morsettiera | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Input filo + morsetto | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Input rimando + morsetto | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Livello massimo (NC) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Livello minimo (NO) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Finecorsa (NC) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Finecorsa (NO) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Reed magnetico diretto | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Fotocellula emettitore + ricevitore (NO) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Fotocellula (NC) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Fotocellula (NO) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pressostato di massima (NC) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Pressostato di minima (NO) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Proximity (NC) | UtilityTemplateVoltages1
[8 empty] | Proximity (NO) | UtilityTemplateVoltages1